门岗出入口管理系统招标书

一、投标邀请

鑫广绿环再生资源股份有限公司现对出入口管理系统进行招标，特邀请贵公司参加投标。

1、项目简介：

1.1 项目内容：鑫广绿环再生资源股份有限公司门岗出入口管理系统招标项目

1.2项目地址：鑫广绿环再生资源股份有限公司A区、B区、填埋场

1.3项目明细：（详见开标一览表）

2、投标人资质要求：

2.1符合国家和地方的相关要求和规定

2.2投标人须具备专业资质，要求证照齐全，具备制作或者出售及安装标的物的资质。

3、发标与投标信息：

3.1 发标时间：2019年10月18日（周五）。

3.2 招标人：鑫广绿环再生资源股份有限公司。

3.3 返标截止时间：2019年10月24日13：30；到一号门岗做登记后进入

3.4 返标地点：烟台市 开发区 开封路8号，鑫广绿环再生资源股份有限公司

3.5 招标联系人：王伟波（手机0535-6977126邮箱office@lvhuanchina.com）。

3.6技术答疑部门：于亚鑫（电话13553139996）

3.7 开标时间：2019年10月24日13：30

3.8 开标地点：烟台市开发区开封路8号鑫广绿环再生资源股份有限公司 一楼大会议室；现场开标！

二、投标须知

1、适用范围：

鑫广绿环再生资源股份有限公司门岗出入口管理系统招标项目

2、名称定义：

2.1招标人：指鑫广绿环再生资源股份有限公司。

2.2投标人：指提交满足所有条件，有资质参加投标的公司单位。

2.3中标人：指获得此项目订单的公司单位。

3、 投标文件及组成：

3.1投标人本企业有关证明复印件，如：营业执照、资质证书、安全证书、其它信誉证书等。

3.2项目要求和开标一览表（见附件一 附件二）。

4、交货工期：

4.1 本项目制作周期为签订合同次日起20天。

4.2中标人须在与业主签订制作合同后迅速安排制作，做好该项目中标人厂内自制部分的材料及外购部件的采购工作，以保证该项目保质保量按时完成，逾期造成招标人的相应损失需由中标人承担。

5、投标文件：

5.1投标文件一式1份。

5.2投标文件将严格保密，投标建议书及对标书全部条款认可的确认信应装在密封的信封内提交，此信应该打印或者钢笔书写。

5.3信封上应该注明：项目名称、投标人公司全称、地址、联系人姓名和联系方式。招标人不接受口头，电话或者通过传真投标。

5.4投标书及报价表须加盖单位公章和法人章，招标人将只接收此招标书中所称实体的投标资料。

5.5投标文件的任何修改和擦除须由投标人签字并记录改动日期。

5.6当投标人提交投标文件时，即表明:投标人已阅读并理解了招标文件，投标报价是根据标书要求制定。投标人如在招标文件中发现任何错误、内容不一致或引起歧义的地方，应立即以书面形式与招标人联系。

5.7招标人可以更改要求或拒绝所有投标。

6、报价要求：

6.1投标人报价应包括本招标文件所确定的招标范围和内容，且都应满足国家及地方的法律法规、规范标准和招标人要求。

6.2投标人应根据招标人所需的规格以及执行合同条款所必须发生的费用，对项目进行报价。

6.3投标人应对报价的完整性承担全面责任，投标人须充分考虑报价中包括材料费、运杂费、装卸费、安装、调试、利润、税金（包括3%或者13%的增值税）等全部相关费用（需附计算书）。合同签订后招标人将不接受承包商以任何理由提出的费用追加或增补要求。

6.4投标报价以人民币为单位，并且书写有文字和数字，如果二者数值上不符，以价低内容为准。

7、时间要求

中标人依据要求交货并完成验收，周期自合同签订后20天完成。逾期造成招标人的相应损失需由中标人承担。

8、验收要求

满足现场安装及使用要求。

9、付款方式：签订合同后支付30%，验收后支付65% 剩余5%质保金满一年后支付。

10、合同签订

10.1中标单位应在接到邀请人通知（电话、邮件、书面等任一形式）后的5天内与招标人签订书面合同。

10.2合同的主要条款原则上包含本招标文件的条件及相关要求，但合同的非主要条款5天内达不成一致的，作废标处理。主要条款的解释按照《合同法》和招标文件内容的解释为准。

附件一

| 序号 | 名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行闸机 | 1、电机采用无刷电机，运行平稳、可靠； 2、选用国标304不锈钢板材厚度应≥1.2mm； 3、应急放行功能检查：设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态。 4、支持红外防夹、机械防夹双重防夹技术； 5、设备集成门禁主机功能，支持权限下发、管理和事件记录存储； 6、支持每天多个时间段的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭； 7、防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死； 8、人机交互功能检查:可本地设置闸机参数或上位机进行配置 9、人流量统计检查:支持进、出方向通行人员人流量分别统计，并可以通过继电器输出计数脉冲 10、数据保护功能检查:掉电时内部数据不丢失 11、支持误闯，翻越、滞留、尾随、开门超时、翻越声光报警； 12、具备自检测、自诊断功能，异常时可报警提示，提醒用户及时采取维护措施； 13、支持人脸、指纹、二维码、CPU读卡器/身份证阅读模块等设备集成，实现多种认证方式组合应用； 14、噪声检查:瞬间最大噪声声压小于80dB（A） ,持续噪声声压小于60dB(A); | 3 | 组 |
| 2 | 人脸识别设备 | 1、采用铝合金外壳，表面拉丝造型，整机支持IP55防护等级，适用于室内、室外场景； 2、采用200万双目广角摄像头，支持白光补光、宽动态对环境光线进行调节； 3、人脸底库容量不小于100000 张。 4、人脸比对时间：≤0.5s 5、使用10.1英寸LCD触摸显示屏； 6、设备支持正脸开门，侧脸屏蔽，侧脸屏蔽角度0～90 度可配置；。 7、采用深度学习算法，人脸识别率>99%，最快识别速度0.2秒； 8、人脸准确率大于99%，人脸误识率小于0.1%。 9、支持人脸、密码、二维码、蓝牙等多种认证方式； 10、支持存储用户数据，支持离线运行人脸（1:N）库容20000张； 11、支持0.5~2.0m的识别距离控制，有效防止距离较远的人员误识别； 12、支持活体检测功能，能够对照片、视频防假； 13、支持夜间微光状态下考勤 | 7 | 个 |
| 3 | 车辆识别终端 | 1、显示屏： LED屏（4行4字，支持红绿双色显示） 显示屏尺寸：304mm×304mm（宽×高） 显示屏分辨率：4096Dots（64x64，4行4字），点间距 4.75mm 2、补光灯：白光灯，亮度可调 3、摄像机： 传感器类型：1/2.8英寸CMOS 图像分辨率：1920×1080（不包含OSD黑边） 视频分辨率：主码流：1080P（1920×1080） 辅码流：D1（704× 576）" 视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG 图片编码格式：JPEG 降噪：2D降噪；3D降噪 自定义区间自动；自定义 光圈控制：固定光圈 触发方式： 支持视频检测、线圈两种触发方式 存储功能：内置1个TF卡接口； 图像防篡改：支持，视频/图片具备水印及校验功能 语音功能：支持，语音对讲和语音播报 最大补光距离：8m 安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；网络访问控制 OSD信息叠加：支持叠加时间、地点、车牌信息（车牌、车牌颜色、车牌类型）、车辆信息（车身颜色、车标、车辆类型、车系、置信度）、防伪码、卡口方向、触发源、自定义信息 断网续传：支持，平台/FTP 车辆检测：车辆捕获率≥99% 车辆识别：支持车型、车系、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、新能源车牌识别 车牌识别率≥99%" 智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹 防护等级：IP54 及以上 | 12 | 个 |
| 4 | 防砸雷达 | 1、采用24GHzMMIC技术，性能更强； 2、采用先进的信号处理技术，性能稳定，虚警率低； 3、安装与维护方便； 4、采用485通讯，信号更稳定，通讯距离更长； 5、能够识别背景，操作方便，通用性强； 6、能根据闸杆长度或者道路宽度调节雷达检测距离； 7、能够通过串口进行固件升级； 8、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 9、环境适应性强，检测性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。 | 12 | 个 |
| 5 | 综合管理平台 | 1. 支持图形化和列表方式展示录像查询结果，支持以时间刻度方式查看录像结果，可滚动调节刻度大小，支持在日历上以不同颜色展现通道的录像天数分布情况； 2. 支持设备的自动搜索及批量添加，并自动获取设备信息；支持设备列表的导入导出，支持批量修改设备密码及所属组织； 3. 支持至少包含ONVIF、GB/T28181等标准协议在内的设备接入； 4. 支持至少包含GB/T28181、DB33等标准协议在内的平台对接； 5. 支持B/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 6. 支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口文档 | 1 | 套 |
| 6 | 服务器及终端机 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 如有其它部件列于报价单内 |  |  |

附件二

开标一览表

项目名称：鑫广绿环再生资源股份有限公司门岗出入口管理系统招标项目

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 万元（人民币） |  |  |  |  |
| 品名 | 单价 | 备注 | 单位 | 总数量 | 总价 |
| 人行闸机 |  |  |  |  |  |
| 人脸识别探头 |  |  |  |  |  |
| 车辆识别终端 |  |  |  |  |  |
| 防砸雷达 |  |  |  |  |  |
| 综合管理平台 |  |  |  |  |  |
| 服务器及终端机 |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 施工费 |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计总金额： |  |  |  |  |  |
| 工期 | 工期20天 |  |  |  |  |
| 付款方式：签订合同后支付30%，验收后支付65% 剩余5%质保金满一年后支付。 |  |  |  |  |  |

备注：1.本页必须加盖公章

2、此报价包含人工费及劳保费等3%或者13%增值税发票。